E-Buddy

Ghervasă Cristian

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Universitatea

Tehnică  ”Gheorghe Asachi” Iași

Îndrumător științific: CONF. DR. ING. Marius – Ciprian Brânzilă

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică  ”Gheorghe Asachi” Iași

REZUMAT:

Acest proiect propune o brățară purtabilă care integrează un senzor de mediu Bosch BME688 și un pulsoximetru MAX30100 cu un microcontroler ESP-32 C6 pentru a oferi monitorizare a sănătății și a mediului înconjurător. Alimentat de o baterie Lipo 501012, dispozitivul detectează diverse mirosuri, cum ar fi niveluri ridicate de CO2, sulf din alimentele putrezite și monoxid de carbon pentru a alerta utilizatorul asupra condițiilor periculoase. În același timp, monitorizează calitatea aerului înconjurător, umiditatea, ritmul cardiac, saturația de oxigen din sânge (SpO2) și utilizează analiza variației ritmului cardiac (HRV) pentru a detecta aritmiile. Accelerometrul și giroscopul MPU6050 ajută la distingerea adevăratelor anomalii cardiace de activitățile comune de mișcare. Cu capabilități complete Bluetooth și Wi-Fi, ESP-32 C6 se interfață cu ușurință cu aplicațiile pentru smartphone prin MQTT sau platforme precum Thingsboard, permițând colectarea datelor în timp real și monitorizarea de la distanță. MATLAB poate fi folosit pentru a efectua procesare avansată a datelor, deschizând calea pentru dezvoltări ulterioare.